## 別記 個別仕様書一覧
仕様書 別記「北海道企業局指定庁舎等電力需給契約（高圧電力）個別仕様一覧」
№ |  | 指定庁舎等 の名称 | 施設管理者 | 計量地点 | 需給施設 住所・郵便番号 | 通知等送付先 住所・郵便番号・所属 | 契約種別 | 予備電力契約の有無 | 自家発補給契約の有無 | 付帯割引契約の有無 | 太陽光発電設備等による北電への売電 | 供給電気方式 及び受電方式 | 供給電圧 (標準電圧) (V) | 計量電圧 (標準電圧) (V) | 標準 周波数 (Hz) | 予定契約電力(kW) | 予定電力使用量(kWh) | 非常用発電設備 (kVA)
1 | 北海道 企業局 | 夕張川発電 管理事務所 | 夕張川発電 管理事務所 所長 | 屋外受電柱 | 〒068-0751 夕張市沼の沢229番地３ 北海道企業局 夕張川発電管理事務所 | 〒060-8588 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館 北海道企業局総務課総務係 | 高圧電力Ⅰ型（一般） | 無 | 無 | 無 | 無 | 交流３相３線式 一回線受電方式 | 6000 | 6000 | 50 | 84 | 217200 | 100
屋外入口付近
屋外入口付近
2 | 北海道 企業局 | ポンテシオ ダム | 鷹泊発電 管理事務所 所長 | 屋外受電柱 | 〒095-0404 士別市茂志利6126番地７ 北海道企業局 ポンテシオダム | 同上 | 高圧電力Ⅰ型（一般） | 無 | 無 | 無 | 無 | 交流３相３線式 一回線受電方式 | 6000 | 6000 | 50 | 6 | 19800 | ー
屋外入口付近
屋外入口付近
3 | 北海道 企業局 | 室蘭地区 工業用水道 管理事務所 | 室蘭地区 工業用水道 管理事務所 所長 | 屋外キュービクル | 〒059-0022 登別市川上町308番地60 北海道企業局 室蘭地区工業用水道 管理事務所 | 同上 | 高圧電力Ⅰ型（時間帯別） | 無 | 無 | 無 | 無 | 交流３相３線式 一回線受電方式 | 6000 | 6000 | 50 | 25 | 94600 | 70 | ※予定電力量 参照先要注意
4 | 北海道 企業局 | 室蘭地区 工業用水道 鷲別ポンプ場 | 室蘭地区 工業用水道 管理事務所 所長 | 屋外受電柱 | 〒059-0034 登別市鷲別町2丁目3番1号 北海道企業局 室蘭地区工業用水道 鷲別ポンプ場 | 同上 | 高圧電力Ⅲ型（時間帯別） | 有 | 無 | 無 | 無 | 交流３相３線式 二回線受電方式 | 6000 | 6000 | 50 | 313 | 1466500 | － | ※予定電力量 参照先要注意
屋外入口付近
屋外入口付近
[12 empty] | 高圧電力Ⅰ型（一般） |  |  | 計 | 90 | 237000 | 100
[12 empty] | 高圧電力Ⅰ型（時間帯別） |  |  | 計 | 25 | 94600 | 70
[12 empty] | 高圧電力Ⅲ型（時間帯別） |  |  | 計 | 313 | 1466500 | －
[15 empty] | 合計 | 428 | 1798100

## ボツ別添１予定使用電力量 (hidden)
別添１
予定電力使用量（契約種別毎・月毎）
区分 |  |  | 令和４年度 | [11 empty] | 合計 | 電力使用量総計
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
高圧電力Ⅰ型 （一般） | 最大需要電力 （kW） |  | 52 | 20 | 18 | 20 | 22 | 19 | 22 | 55 | 87 | 89 | 90 | 78 | 572 | 2025000
| 電力使用量(kWh) |  | 12400 | 8200 | 7500 | 8200 | 8400 | 7400 | 8300 | 15800 | 44200 | 52900 | 45600 | 28700 | 247600
高圧電力Ⅰ型 （時間帯別） | 最大需要電力 （kW） |  | 24 | 21 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 19 | 24 | 25 | 24 | 208
| 電力使用量 |  | 11400 | 7000 | 5000 | 4900 | 5300 | 5600 | 5300 | 5700 | 8200 | 12200 | 13500 | 12200 | 96300
| （kWh） | 昼間 | 4900 | 3000 | 1900 | 2200 | 2400 | 2600 | 2200 | 2500 | 3700 | 5200 | 5300 | 5200 | 41100
|  | 夜間 | 6500 | 4000 | 3100 | 2700 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 4500 | 7000 | 8200 | 7000 | 55200
高圧電力Ⅲ型 （時間帯別） | 最大需要電力 （kW） |  | 317 | 317 | 276 | 316 | 295 | 217 | 205 | 186 | 311 | 328 | 192 | 224 | 3184
| 電力使用量 |  | 206500 | 193500 | 139100 | 179700 | 169500 | 122700 | 118800 | 114300 | 106100 | 103300 | 109300 | 118300 | 1681100
| （kWh） | 昼間 | 95900 | 91100 | 71500 | 87500 | 82800 | 59600 | 52900 | 52900 | 48800 | 45800 | 46700 | 53800 | 789300
|  | 夜間 | 110600 | 102400 | 67600 | 92200 | 86700 | 63100 | 65900 | 61400 | 57300 | 57500 | 62600 | 64500 | 891800

## 別添１予定使用電力量
別添１
予定電力使用量（契約種別毎・月毎）
区分 |  |  | 指定庁舎 等の名称 | 令和５年度 | [11 empty] | 合計 | 電力使用量総計
|  |  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
高圧電力Ⅰ型 （一般） | 最大需要電力 （kW） |  | 夕張川発電 管理事務所 | 38 | 15 | 13 | 17 | 17 | 12 | 14 | 50 | 84 | 84 | 84 | 76 | 504 | 1798100
| 電力使用量(kWh) |  |  | 7700 | 6200 | 6300 | 7500 | 7100 | 6300 | 6400 | 10700 | 37900 | 50500 | 43200 | 27400 | 217200 |  | 端数調整Ｇ８
高圧電力Ⅰ型 （一般） | 最大需要電力 （kW） |  | ポンテシオ ダム | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 45
| 電力使用量(kWh) |  |  | 2000 | 1700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 800 | 1600 | 2600 | 3100 | 2600 | 2500 | 19800 |  | 端数調整Ｉ１０
高圧電力Ⅰ型 （時間帯別） | 最大需要電力 （kW） |  | 室蘭地区 工業用水道 管理事務所 | 23 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 18 | 24 | 25 | 24 | 201
| 電力使用量 |  |  | 11000 | 5400 | 5000 | 4900 | 5300 | 5500 | 5300 | 6000 | 8100 | 12200 | 13700 | 12200 | 94600
| （kWh） | 昼間 |  | 4900 | 2400 | 1900 | 2300 | 2300 | 2400 | 2300 | 2800 | 3600 | 5400 | 5700 | 5300 | 41300 |  | 端数調整Ｊ１３
|  | 夜間 |  | 6100 | 3000 | 3100 | 2600 | 3000 | 3100 | 3000 | 3200 | 4500 | 6800 | 8000 | 6900 | 53300
高圧電力Ⅲ型 （時間帯別） | 最大需要電力 （kW） |  | 室蘭地区 工業用水道 鷲別ポンプ場 | 220 | 197 | 200 | 214 | 218 | 222 | 222 | 217 | 212 | 193 | 313 | 204 | 2632
| 電力使用量 |  |  | 129600 | 113600 | 116800 | 119900 | 131200 | 128800 | 131900 | 124300 | 114100 | 118400 | 121000 | 116900 | 1466500
| （kWh） | 昼間 |  | 61600 | 52800 | 48600 | 60300 | 61000 | 60400 | 60300 | 60200 | 52500 | 54500 | 51000 | 51900 | 675100
|  | 夜間 |  | 68000 | 60800 | 68200 | 59600 | 70200 | 68400 | 71600 | 64100 | 61600 | 63900 | 70000 | 65000 | 791400
高圧電力Ⅰ型 （一般） | 最大需要電力 （kW） |  | 夕張川＋ポンテ | 42 | 19 | 15 | 19 | 21 | 14 | 16 | 54 | 89 | 90 | 89 | 81 | 549
| 電力使用量(kWh) |  |  | 9700 | 7900 | 7000 | 8300 | 7800 | 7000 | 7200 | 12300 | 40500 | 53600 | 45800 | 29900 | 237000

## 参考資料3カ年
参考資料［北海道企業局指定庁舎等（高圧電力）に係る使用量３カ年集計表（需要場所別・月別）］
No.1
施設名：夕張川発電管理事務所
高圧電力Ⅰ型（一般） |  | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | １０ | １１ | １２ | １ | ２ | ３ | 合計 | 平均
H31(R01)・ 力率95％ | 使用実績量 | 16202 | 7104 | 7063 | 7534 | 7668 | 6766 | 8328 | 21137 | 44916 | 48842 | 43089 | 25782 | 244431 | 20369.25
| 最大電力 | 67 | 16 | 15 | 16 | 19 | 17 | 24 | 60 | 80 | 83 | 85 | 64 | 546 | 45.5
R02・ 力率96％ | 使用実績量 | 7051 | 7008 | 7202 | 7884 | 8409 | 7492 | 8111 | 10828 | 42140 | 50088 | 42418 | 25685 | 224316 | 18693
| 最大電力 | 39 | 17 | 16 | 19 | 20 | 21 | 21 | 40 | 81 | 83 | 82 | 78 | 517 | 43.0833
R03・ 力率93％ | 使用実績量 | 7704 | 6149 | 6267 | 7491 | 7136 | 6303 | 6397 | 10683 | 37924 | 50541 | 43162 | 27398 | 217155 | 18096.25
| 最大電力 | 38 | 15 | 13 | 17 | 17 | 12 | 14 | 50 | 84 | 84 | 84 | 76 | 504 | 42
3カ年平均・ 力率95％ | 使用実績量 | 10319 | 6754 | 6844 | 7636 | 7738 | 6854 | 7612 | 14216 | 41660 | 49824 | 42890 | 26288 | 228635 | 19053
| 最大電力 | 48 | 16 | 15 | 17 | 19 | 17 | 20 | 50 | 82 | 83 | 84 | 73 | 524 | 44
| 負荷率＝（年間電力使用量÷（契約電力×24h×365日））＝229000/(85*24*365))＝ | [8 empty] | 0.30755 | 30.75%
施設名：ポンテシオダム
高圧電力Ⅰ型（一般） |  | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | １０ | １１ | １２ | １ | ２ | ３ | 合計 | 平均
H31(R01)・ 力率100％ | 使用実績量 | 1925 | 1231 | 485 | 485 | 571 | 475 | 530 | 1404 | 2465 | 3046 | 2870 | 2464 | 17951 | 1495.9167
| 最大電力 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 | 4.0833
R02・ 力率100％ | 使用実績量 | 2464 | 1605 | 983 | 712 | 713 | 713 | 884 | 1882 | 2765 | 3215 | 2772 | 2375 | 21083 | 1756.9167
| 最大電力 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 48 | 4
R03・ 力率100％ | 使用実績量 | 2029 | 1703 | 705 | 735 | 728 | 683 | 791 | 1613 | 2636 | 3084 | 2592 | 2517 | 19816 | 1651.3333
| 最大電力 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 45 | 3.75
3カ年平均・ 力率100％ | 使用実績量 | 2139 | 1513 | 724 | 644 | 671 | 624 | 735 | 1633 | 2622 | 3115 | 2745 | 2452 | 19617 | 1635
| 最大電力 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 48 | 4
| 負荷率＝（年間電力使用量÷（契約電力×24h×365日））＝20000/(6*24*365))＝ | [8 empty] | 0.38052 | 38.05%
参考資料［北海道企業局指定庁舎等（高圧電力）に係る使用量３カ年集計表（需要場所別・月別）］
No.2
施設名：室蘭地区工業用水道管理事務所
高圧電力Ⅰ型（時間帯別） |  | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | １０ | １１ | １２ | １ | ２ | ３ | 合計 | 平均
H31(R01) ・ 力率100％ | 使用実績量 | 11404 | 7044 | 5050 | 4901 | 5278 | 5628 | 5335 | 5774 | 8162 | 12180 | 13503 | 12174 | 96433 | 8036.0833
| 昼間使用量 | 4886 | 3017 | 1944 | 2189 | 2376 | 2566 | 2208 | 2539 | 3696 | 5196 | 5345 | 5213 | 41175 | 3431.25
| 夜間使用量 | 6518 | 4027 | 3106 | 2712 | 2902 | 3062 | 3127 | 3235 | 4466 | 6984 | 8158 | 6961 | 55258 | 4604.8333
| 最大電力 | 24 | 21 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 19 | 24 | 25 | 24 | 208 | 17.3333
R02 ・ 力率100％ | 使用実績量 | 11156 | 5846 | 5151 | 4920 | 5154 | 5549 | 5397 | 5701 | 7887 | 12214 | 13705 | 11961 | 94641 | 7886.75
| 昼間使用量 | 4854 | 2525 | 1931 | 2303 | 2229 | 2452 | 2314 | 2686 | 3370 | 5378 | 5624 | 5216 | 40882 | 3406.8333
| 夜間使用量 | 6302 | 3321 | 3220 | 2617 | 2925 | 3097 | 3083 | 3015 | 4517 | 6836 | 8081 | 6745 | 53759 | 4479.9167
| 最大電力 | 23 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 | 202 | 16.8333
Ｒ03 ・ 力率100％ | 使用実績量 | 10995 | 5386 | 5062 | 4872 | 5309 | 5440 | 5273 | 6044 | 8103 | 12210 | 13710 | 12209 | 94613 | 7884.4167
| 昼間使用量 | 4913 | 2365 | 1948 | 2257 | 2358 | 2378 | 2270 | 2824 | 3575 | 5371 | 5664 | 5331 | 41254 | 3437.8333
| 夜間使用量 | 6082 | 3021 | 3114 | 2615 | 2951 | 3062 | 3003 | 3220 | 4528 | 6839 | 8046 | 6878 | 53359 | 4446.5833
| 最大電力 | 23 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 18 | 24 | 25 | 24 | 201 | 16.75
3カ年平均 ・ 力率100％ | 使用実績量 | 11185 | 6092 | 5087.6667 | 4897.6667 | 5247 | 5539 | 5335 | 5839.6667 | 8050.6667 | 12201.3333 | 13639.3333 | 12114.6667 | 95229 | 7935.75
| 昼間使用量 | 4884.3333 | 2635.6667 | 1941 | 2249.6667 | 2321 | 2465.3333 | 2264 | 2683 | 3547 | 5315 | 5544.3333 | 5253.3333 | 41103.6667 | 3425.3056
| 夜間使用量 | 6300.6667 | 3456.3333 | 3146.6667 | 2648 | 2926 | 3073.6667 | 3071 | 3156.6667 | 4503.6667 | 6886.3333 | 8095 | 6861.3333 | 54125.3333 | 4510.4444
| 最大電力 | 23.3333 | 17.6667 | 11.6667 | 12 | 11.3333 | 12.3333 | 12 | 12.3333 | 18.3333 | 24 | 24.6667 | 24 | 203.6667 | 16.9722
| 負荷率＝（年間電力使用量÷（契約電力×24h×365日））＝95300/(25*24*365))＝ | [8 empty] | 0.43516 | 43.52%
施設名：室蘭地区工業用水道鷲別ポンプ場
高圧電力Ⅲ型（時間帯別） |  | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | １０ | １１ | １２ | １ | ２ | ３ | 合計 | 平均
H31(R01) ・ 力率96％ | 使用実績量 | 206508 | 193560 | 139104 | 179652 | 169464 | 122664 | 118800 | 114336 | 106128 | 103260 | 109332 | 118255 | 1681063 | 140088.5833
| 昼間使用量 | 95892 | 91140 | 71460 | 87480 | 82764 | 59580 | 52860 | 52896 | 48792 | 45768 | 46728 | 53756 | 789116 | 65759.6667
| 夜間使用量 | 110616 | 102420 | 67644 | 92172 | 86700 | 63084 | 65940 | 61440 | 57336 | 57492 | 62604 | 64499 | 891947 | 74328.9167
| 最大電力 | 317 | 317 | 276 | 316 | 295 | 217 | 205 | 186 | 311 | 328 | 192 | 224 | 3184 | 265.3333
R02 ・ 力率96％ | 使用実績量 | 130478 | 117965 | 111761 | 117628 | 122810 | 114706 | 122258 | 119134 | 104297 | 111961 | 121151 | 119274 | 1413423 | 117785.25
| 昼間使用量 | 59920 | 54921 | 44287 | 58520 | 56677 | 54152 | 54505 | 60065 | 47181 | 51716 | 51172 | 53706 | 646822 | 53901.8333
| 夜間使用量 | 70558 | 63044 | 67474 | 59108 | 66133 | 60554 | 67753 | 59069 | 57116 | 60245 | 69979 | 65568 | 766601 | 63883.4167
| 最大電力 | 229 | 203 | 193 | 218 | 215 | 210 | 226 | 210 | 200 | 185 | 197 | 220 | 2506 | 208.8333
Ｒ03 ・ 力率96％ | 使用実績量 | 129683 | 113640 | 116776 | 119868 | 131159 | 128892 | 131833 | 124282 | 114085 | 118382 | 120947 | 116922 | 1466469 | 122205.75
| 昼間使用量 | 61640 | 52793 | 48606 | 60269 | 60982 | 60446 | 60251 | 60203 | 52513 | 54530 | 50978 | 51903 | 675114 | 56259.5
| 夜間使用量 | 68043 | 60847 | 68170 | 59599 | 70177 | 68446 | 71582 | 64079 | 61572 | 63852 | 69969 | 65019 | 791355 | 65946.25
| 最大電力 | 220 | 197 | 200 | 214 | 218 | 222 | 222 | 217 | 212 | 193 | 313 | 204 | 2632 | 219.3333
3カ年平均 ・ 力率96％ | 使用実績量 | 155556.3333 | 141721.6667 | 122547 | 139049.3333 | 141144.3333 | 122087.3333 | 124297 | 119250.6667 | 108170 | 111201 | 117143.3333 | 118150.3333 | 1520318.3333 | 126693.1944
| 昼間使用量 | 72484 | 66284.6667 | 54784.3333 | 68756.3333 | 66807.6667 | 58059.3333 | 55872 | 57721.3333 | 49495.3333 | 50671.3333 | 49626 | 53121.6667 | 703684 | 58640.3333
| 夜間使用量 | 83072.3333 | 75437 | 67762.6667 | 70293 | 74336.6667 | 64028 | 68425 | 61529.3333 | 58674.6667 | 60529.6667 | 67517.3333 | 65028.6667 | 816634.3333 | 68052.8611
| 最大電力 | 255.3333 | 239 | 223 | 249.3333 | 242.6667 | 216.3333 | 217.6667 | 204.3333 | 241 | 235.3333 | 234 | 216 | 2774 | 231.1667
| 負荷率＝（年間電力使用量÷（契約電力×24h×365日））＝1520318/(255*24*365))＝ | [8 empty] | 0.6806 | 68.06%
| 日数 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31
|  | 12458 | 8267 | 7568 | 8280 | 8409 | 7478 | 8347 | 15849 | 44282 | 52939 | 45635 | 28740
|  | 18 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 23 | 60 | 72 | 68 | 39
|  | 43 | 21 | 19 | 22 | 22 | 23 | 24 | 45 | 86 | 89 | 88 | 83