## 検査点検報告書
別紙 2
検 査 点 検 報 告 書
公 宅 名 | 項目 | 実 施 日 及 び 検 査 点 検 状 況 | [9 empty] | 備考
| 公宅番号 | 実施日 | 実施状況 | 実施日 | 実施状況 | 実施日 | 実施状況 | 実施日 | 実施状況 | 実施日 | 実施状況
南20条ＡＰ | 検査 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
| 点検 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
南15条第２ＡＰ | 検査 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
| 点検 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
南15条第３・４ＡＰ | 検査 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
| 点検 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
山の手６条ＡＰ | 検査 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
| 点検 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
西野第１ＡＰ | 検査 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
| 点検 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
中の島２条第１ＡＰ | 検査 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
| 点検 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
中の島２条第２ＡＰ | 検査 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
| 点検 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
南郷１７第１ＡＰ | 検査 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
| 点検 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
南７条第８ＡＰ | 検査 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
| 点検 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・

## 外観検査記録
別紙 3-1
令和 年 月給水せん水の外観検査記録
検査場所
日 | （曜日） | 検査者 | 時刻 | 色 | 濁り | 臭い | 味 | 残留塩素 | 日 | （曜日） | 検査者 | 時刻 | 色 | 濁り | 臭い | 味 | 残留塩素
1 | （ ） | [7 empty] | 17 | （ ）
2 | （ ） | [7 empty] | 18 | （ ）
3 | （ ） | [7 empty] | 19 | （ ）
4 | （ ） | [7 empty] | 20 | （ ）
5 | （ ） | [7 empty] | 21 | （ ）
6 | （ ） | [7 empty] | 22 | （ ）
7 | （ ） | [7 empty] | 23 | （ ）
8 | （ ） | [7 empty] | 24 | （ ）
9 | （ ） | [7 empty] | 25 | （ ）
10 | （ ） | [7 empty] | 26 | （ ）
11 | （ ） | [7 empty] | 27 | （ ）
12 | （ ） | [7 empty] | 28 | （ ）
13 | （ ） | [7 empty] | 29 | （ ）
14 | （ ） | [7 empty] | 30 | （ ）
15 | （ ） | [7 empty] | 31 | （ ）
16 | （ ） | [7 empty] | 31 | （ ）
特 記 事 項 | [8 empty] | 特 記 事 項

## 点検整備記録
別紙 3-2-1
令和 年 月給水設備の点検整備記録（１）
検 査 場 所
項目 | 点 検 内 容 |  | 点検日 | 日 | （ ） | 日 | （ ） | 日 | （ ） | 日 | （ ） | 日 | （ ）
点検者
貯 水 槽 | 周囲の状態 | 周囲に点検の妨げになるものはないか。 | 受水槽
|  | 床や水槽上部に溜まり水はないか。 | 受水槽
| 本体外部の状態 | 亀裂、漏水はないか。 | 受水槽
|  | 汚れ、錆はないか。 | 受水槽
|  | マンホールの施錠されているか。また、隙間は無いか。 | 受水槽
|  | オーバーフロー管、通気管の防虫網は破損していないか。 | 受水槽
| 本体内部の状態 | 水に色、濁りは無いか。 | 受水槽
|  | 塩素臭以外の臭気は無いか。 | 受水槽
|  | 持続性のある泡立は無いか。 | 受水槽
|  | 汚泥、赤錆等の沈殿物は無いか。 | 受水槽
|  | 水中、水面に異常な浮遊物は無いか。 | 受水槽
|  | 本体、補強用鋼材、管に錆は無いか。 | 受水槽
|  | ボールタップは正常に作動し、異常な水漏れは無いか。 | 受水槽
別紙 3-2-2
令和 年 月給水設備の点検整備記録（２）
検 査 場 所
項目 | 点 検 内 容 |  | 点検日 | 日 | （ ） | 日 | （ ） | 日 | （ ） | 日 | （ ） | 日 | （ ）
点検者
給水管 | 漏水個所は無いか。
給水ポンプ | 圧力、電流等は正常か。
異常な騒音、振動、発熱は無いか。
汚れ、錆は無いか。
周囲に溜まり水は無いか。
排水ポンプ | ポンプ、フロートスイッチ等は正常に作動するか。
排水管に漏水、亀裂は無いか。
釜場にハエ、カ等の害虫の発生は無いか。
塩素滅菌器 | タンクの薬液量は十分か。
注入ポンプは正常に作動しているか。
注入管及びホースの結合部分に漏れは無いか。
予備の薬液量は十分か。
予備の機器は正常に作動するか。
その他の設備 | 予備の機器は正常に作動するか。
予備の機器は正常に作動するか。
予備の機器は正常に作動するか。
予備の機器は正常に作動するか。
備考

## 水質検査結果書
別紙４
水 質 検 査 結 果 書
採水場所 | [5 empty] | ＡＰ |  |  | 号室 台所
採水者
採水日時 |  | 令和 年 月 日 時 分 |  |  | 天 候 |  |  | 水 温 | ℃
種別 |  |  |  |  | 遊離残留塩素 |  |  | ppm
令和 年 月 日依頼された上記試料の検査結果は次のとおりです。
番号 | 項 目 |  |  | 基準値 |  |  | 検査結果
| 一般細菌 |  |  | 100個／mL以下 |  |  | 個/mL
| 大腸菌群 |  |  | 検出されないこと
| 亜硝酸態窒素 |  |  | 0.04mg/L以下 |  |  | mg/L
| 硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素 |  |  | 10mg/L以下 |  |  | mg/L
| 鉄及びその化合物 |  |  | 0.3mg/L以下 |  |  | mg/L
| 塩化物イオン |  |  | 200mg/L以下 |  |  | mg/L
| 有機物（全有機炭素（TOC)の量） |  |  | 3mg/L以下 |  |  | mg/L
| ｐＨ値 |  |  | 5.8以上8.6以下
| 味 |  |  | 異常でないこと
| 臭 気 |  |  | 異常でないこと
| 色 度 |  |  | 5度以下
| 濁 度 |  |  | 2度以下 |  |  | mg/l
判 定 |  |  |  |  | 備 考
検査担当者 |  |  | 理化学担当 |  |  |  | 細菌担当